地下儲槽設置防止污染地下水體設施及監測設備更新設置計畫書申請表格

地下儲槽系統設置(更新設置)計畫書申報事項及檢附文件

第一章 設置計畫摘要 1.1事業及環保設施規劃機構基本資料 附件1.1-1事業機構負責人身分證影本正面 附件1.1-2事業機構負責人身分證影本反面 附件1.1-3事業機構/負責人印鑑 附件1.1-4受委辦之環保設施規劃機構負責人身分證影本正面 附件1.1-5受委辦之環保設施規劃機構負責人身分證影本反面 附件1.1-6受委辦之環保設施規劃機構/負責人印鑑 附件1.1-7受委辦之環保設施規劃機構商業登記證明文件影本 1.2防止污染地下水體設施及監測設備摘要表 1.3地理位置圖與水文地質資料 附件1.3-1地籍套繪圖 附件1.3-2設置區周圍250公尺航照圖 附件1.3-3繪製位置圖 1.4地下儲槽系統之設置計畫、儲槽數目、容量及儲存油品種類 附件1.4-1地下儲槽系統之設置計畫平面圖 附件1.4-2地下儲槽系統之設置計畫立面圖 1.5平面配置圖 附件1.5-1平面配置圖 1.6目的事業主管機關核准籌建或設置文件影本 附件1.6-1核准籌建或設置文件影本 1.7建造執照文件影本 附件1.7-1建造執照文件影本 第二章 興建時程 2.1地下儲槽系統之興建時程資料 第三章 防止污染地下水體設施之規劃 3.1儲槽加注口型式及防止濺溢設施之規格與圖說 附件3.1-1儲槽加注口型式 附件3.1-2儲槽加注口防止濺溢設施規格及圖說 3.2地下儲槽系統之型式、材質、防蝕措施及其設計圖說 附件3.2-1儲槽陰極防蝕系統配置圖 附件3.2-2儲槽設計圖 附件3.2-3管線陰極防蝕系統配置圖 附件3.2-4管線設計圖 附件3.2-5管線配置圖 3.3壓力式管線自動監測設備資料 附件3.3-1管線自動監測設備型式資料 3.4加油機底部防止油品滲漏設施之設計圖 附件3.4-1防滲漏設施規格及設計圖 3.5管線設置二次阻隔層之設計圖及其觀察或監測方式 附件3.5-1管線二次阻隔層滲漏觀察或滲漏監測方法及標準作業程序 附件3.5-2管線二次阻隔層或雙層管線之設計圖 3.6地下儲槽系統密閉測試之計畫 附件3.6-1原廠出廠測試之地下儲槽密閉測試方法及標準 附件3.6-2環保署地下儲槽/管線密閉測試檢測方法及標準 3.7土壤污染評估調查及檢測資料 附件3.7-1土壤污染評估調查及檢測資料 第四章 監測設備之規劃 4.1油槽自動液面計設施資料 附件4.1-1油槽自動液面計設備型錄資料 4.2地下儲槽系統之監測方式及其設計、規劃圖說 附件4.2-1土壤氣體監測井設計圖說 附件4.2-2土壤氣體監測井平面配置圖 附件4.2-3土壤氣體監測作業流程及品保品管 附件4.2-4土壤氣體監測標準 附件4.2-5地下水監測井設計圖說 附件4.2-6地下水監測井平面配置圖 附件4.2-7地下水監測作業流程及品保品管 附件4.2-8地下水監測標準 附件4.2-9槽間監測外層阻隔物監測設備設計圖說 附件4.2-10槽間監測外層阻隔物監測作業流程及品保品管 附件4.2-11槽間監測外層阻隔物監測標準 附件4.2-12槽間監測外層阻隔物平面配置圖 附件4.2-13槽間監測雙層槽（管）自動偵測系統設備之示意圖或設計圖 附件4.2-14槽間監測雙層槽（管）監測作業流程及品保品管 附件4.2-15槽間監測雙層槽（管）監測標準 附件4.2-16槽間監測內層阻隔物自動偵測系統設備之示意圖或設計圖 附件4.2-17槽間監測內層阻隔物監測作業流程及品保品管 附件4.2-18槽間監測內層阻隔物監測標準 附件4.2-19其他監測方法中央主管機關核准函影本 附件4.2-20其他監測方法監測作業流程及品保品管 附件4.2-21其他監測方法監測標準 附件4.2-22其他監測方法紀錄格式 4.3管線免監測之證明 附件3.2-4管線設計圖

1.1  事業及環保設施規劃機構基本資料

| 事 業 機 構 | 地下儲槽系統名稱 | 表C:名稱 | 負 責 人 |  | 表C:公司登記證明文件資料負責人姓名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 負責人身分證影本 | 附件1.1-1 附件1.1-2 | 機構/負責人印鑑 |  | 附件1.1-3 |
|  | 地下儲槽系統地址 | 表C:實際廠(場)資料之地址 |  |  |  |
|  | 地下儲槽系統 連絡電話 | 表C:實際廠(場)資料之電話號碼 | 地下儲槽系統 傳真 |  | 表C:實際廠(場)資料之傳真號碼 |
|  | 公司名稱 |  |  |  |  |
|  | 公司地址 | 表C:母公司或上級機關(構)之名稱 |  |  |  |
|  | 公司電話 | 表C:母公司或上級機關(構)之電話號碼 | 公司傳真 |  | 範例：03-3386021 |
| 受委辦之環保設施規劃機構 | 機構名稱 | 限20字 | 負 責 人 |  | 限10字 |
|  | 負責人身分證影本 | 附件1.1-4 附件1.1-5 | 機構/負責人印鑑 |  | 附件1.1-6 |
|  | 商業登記 證明文件字號 | (例：桃市商一字第0331707-4號，但不確定是否皆為此格式) | 商業登記 證明文件 |  | 附件1.1-7 |
|  | 機構地址 | 標準化地址 |  |  |  |
|  | 機構電話 | 範例：03-3386021#1329 | 機構傳真 | 範例：03-3386021 |  |

1.2  防止污染地下水體設施及監測設備摘要表

| 儲槽加注口防止濺溢設施 |  | 材質：□不銹鋼(白鐵) □混凝土 □其他限20字 |
| --- | --- | --- |
| 加油機底部防止油品 滲漏設施 |  | 油盆材質：□高密度聚乙烯 □同等材質限20字 |
| 管線二次阻隔層保護 |  | □1.管線為明管，毋須設置二次阻隔層 □2.管線有設置二次阻隔層 型式：□外層阻隔物 □雙層管 |
| 地下儲槽系統防蝕措施 | 一、儲槽 (3擇1) | □1.使用非腐蝕材料，型式限20字 □2.儲槽為鋼材 □包覆適當之不導電物質，材質限20字 □裝設陰極防蝕系統，型式：□犧牲陽極 □外加電流 □3.使用二次阻隔層保護 □設置外層阻隔物 □設置雙層槽 □設置內層阻隔物 |
|  | 二、管線 (2擇1) | □1.使用非腐蝕材料，型式限20字 □2.管線為鋼材 □包覆適當之不導電物質，材質限20字 □裝設陰極防蝕系統，型式：□犧牲陽極 □外加電流 |
| 地下儲槽系統監測方式 | 一、管線狀態 | - 1.需進行定期監測 - 2.符合管理辦法第12條規定者，得免進行監測 |
|  | 二、地下儲槽系統監測方式 | 方式項目; 監測頻率. 密閉測試; □儲槽三年一次 □吸取式管線每年一次 □壓力式管線每年一次. 土壤氣體; □每四個月一次. 地下水監測; □每年一次. 槽間監測; □每四個月一次. 其他中央主管機關核准之監測方式; □每月一次. |

1.3  地理位置圖與水文地質資料

| 地理位置 | 1.地段地號：限50字 2.土地使用分區及使用地類別：限20字 3.基地面積：限20字（限數字及符號） 平方公尺 4.地理位置圖： □地籍套繪圖 附件1.3-1 □設置區周圍250公尺航照圖 附件1.3-2 □繪製位置圖(至少周圍50公尺) 附件1.3-3 |
| --- | --- |
| 水文資料說明 | 1. 地表下之地下水位情形： □1.本場區距離地表7公尺內均最高地下水位 □2.本場區地表下有最高地下水位，說明如下：（必填） 類別; 深度(公尺). |
|  | - 地表下之地下水流向情形： □1.本場區距離地表7公尺內均無最高地下水位 □2.地下水流向說明：（必填） 限1000字. |
|  | - 鄰近河川/湖泊分佈說明： □1.本場區鄰近3公里內無任何地表上河道或湖泊 □2.鄰近3公里內地表上水文分怖情形說明：（必填） 限1000字. |
| 地質資料說明 | 請說明地表下的地質材料組成(描述至少達地下儲槽設置之深度)： 地表下深度; 地質說明. |

  - 地下儲槽系統之設置計畫、儲槽數目、容量及儲存油品種類

| 地下儲槽系統之設置計畫 | 1.平面圖：附件 1.4-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.立面圖：附件 1.4-2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.儲槽數： 座 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.管線設備： □壓力式 □吸取式 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.站上設施 | □ 加油機數 台 □ 加油泵島 座 |  |  |  |  | □自用(無泵島) |  |
|  | 6.加油槍數 | □ 92無鉛汽油 槍 |  | □ 95無鉛汽油 槍 |  |  |  |  |
|  |  | □ 98無鉛汽油 槍 |  | □ 柴油 槍 |  |  |  |  |
|  |  | □ 超級柴油 槍 |  | □ 生質柴油 槍 |  |  |  |  |
|  |  | □ 酒精汽油 槍 |  | □ 高級汽油 槍 |  |  |  |  |
|  |  | □ 海運重油 槍 |  | □ 煤油 槍 |  |  |  |  |
|  |  | □ 甲種漁船油 槍 |  | □乙種漁船油 槍 |  |  |  |  |
|  |  | □ 環保柴油 槍 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他： |  |  |  |  |  |  |
| 儲槽數目、容量及儲存油品種類 | 名稱/型式 | 數目 | 容量(公秉) |  | 油品種類 | 儲槽尺寸 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 直徑(m) |  | 長度(m) |

1.5  平面配置圖

| 平面配置圖 | 平面配置圖 附件1.5-1 |
| --- | --- |

1.6  目的事業主管機關核准籌建或設置文件影本

| 核准單位 | 核准日期 | 核准文號 | 核准籌建或設置文件影本 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 附件1.6-1 |

1.7  建照執照文件影本

| 核發單位 | 核發日期 | 核准執照建號 | 建照執照文件影本 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 附件1.7-1 |

2.1  地下儲槽系統之興建時程資料

| 時程(起) | 時程(迄) | 項目 | 備註 | 增減時程 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 限50字 | 限50字 | 刪除 新增 |

範例：

| 時程 | 項目 | 備註 | 增減時程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2009/1/1 | 開始動工 |  | 刪除 新增 |
| 2009/1/1~2009/1/31 | 開挖地下油槽 |  | 刪除 新增 |
| 2009/2/1~2009/2/28 | 油槽RC保護槽施工 |  | 刪除 新增 |
| 2009/3/1~2009/3/31 | 油槽埋設 |  | 刪除 新增 |
| 2009/4/1~2009/4/30 | 油槽測漏、監測設施設置 |  | 刪除 新增 |
| 2009/5/1~2009/5/31 | 油槽區回填 |  | 刪除 新增 |
| 2009/6/1~2009/6/30 | 開挖油管溝區 |  | 刪除 新增 |
| 2009/7/1~2009/7/31 | 地下油管及油氣管配置 |  | 刪除 新增 |
| 2009/8/1~2009/8/31 | 油槍油氣管線液阻測試 |  | 刪除 新增 |
| 2009/9/1~2009/9/30 | 油管溝區監測設施設置 |  | 刪除 新增 |
| 2009/10/1~2009/10/31 | 油管溝區回填 |  | 刪除 新增 |
| 2009/11/1~2009/11/30 | 地坪灌漿 |  | 刪除 新增 |
| 2009/12/1~2009/12/31 | 防止濺溢設施施工 |  | 刪除 新增 |
| 2010/1/1~2010/1/14 | 向環保主管機關提出「防止污染地下水體設施完工報告書」審查 |  | 刪除 新增 |
| 2010/1/15~2010/1/31 | 加油機及油氣回收設備安裝 |  | 刪除 新增 |

3.1  儲槽加注口型式及防止濺溢設施之規格與圖說

| 儲槽加注口 | 1.數量：限3字（限數字） |
| --- | --- |
|  | 2.型式 附件3.1-1：□地上型 □地下型 □其它限20字 |
|  | 3.材質：□鋁合金 □鍍鋅鋼管 □其他限20字 |
| 防止濺溢設施 | 1.材質：□不銹鋼（白鐵） □混凝土 □其他限20字 |
|  | 2.規格及圖說 附件3.1-2 |

3.2  地下儲槽系統之型式、材質、防蝕措施及其設計圖說

| 地 下 儲 槽 | 型式、材質及防蝕措施 | □非腐蝕材料 | 非腐蝕材質型式： □玻璃纖維強化塑膠材質（FRP） □其他經國家認可材質限30字 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | □保護鋼材 | 保護鋼材型式： |
|  |  |  | □包覆不導電物質 不導電物質材質： □聚乙烯（PE） □玻璃纖維（FRP） □聚氨脂（PU） □其他經國家認可材質限20字 |
|  |  |  | □裝設陰極防蝕系統 1.選用型式： □犧牲陽極 (□鎂陽極棒 □鋅陽極棒 □其它 ) □加壓電流 2.儲槽陰極防蝕系統配置圖 附件3.2-1 |
|  |  | □具二次阻隔層保護 | 二次阻隔層型式： □設置外層阻隔物 □設置雙層槽 □設置內層阻隔物 |
|  | 設計圖說 | 儲槽設計圖 附件3.2-2 |  |
| 管 線 | 型式、材質及防蝕措施 | □非腐蝕材料 | 非腐蝕材質型式： □非金屬管線 □接頭 □玻璃纖維材質管線 □可撓式軟管 □其他經國家認可之材質 |
|  |  | □保護鋼材 | 保護鋼材型式：（二擇一） |
|  |  |  | □包覆不導電物質 不導電物質材質： □聚乙烯（PE）包覆 □玻璃纖維（FRP）包覆 □其他經國家認可之材質 |
|  |  |  | □裝設陰極防蝕系統 1.選用型式： □犧牲陽極 ( □鎂陽極棒 □鋅陽極棒 □其它限20字) □加壓電流 2.管線陰極防蝕系統配置圖 附件3.2-3 |
|  | 設計圖說 | 1.管線設計圖 附件3.2-4 |  |
|  |  | 2.管線配置圖 附件3.2-5 |  |

3.3  壓力式管線自動監測設備資料

| 壓力式管線 | 1.管線自動監測設備型式名稱：限20字 |
| --- | --- |
|  | 2.管線自動監測設備型式資料 附件3.3-1 |
|  | 3.管線自動監測設備系統功能： □自動流量限制設備 □自動關閉設備 □連續警報設備 |

3.4  加油機底部防止油品滲漏設施之設計圖

| 加油機底部防止油品滲漏設施 | 1.防滲漏設施及材質： □於加油機下方另設置油盆設施 油盆材質為：□鍍鋅鋼材 □玻璃纖維 □同等材質限20字 □直接以加油機下方構造物作為油盆使用 油盆材質為：□加油機下方之土坑 □混凝土構造物 □金屬構造物 □同等材質限20字 |
| --- | --- |
|  | 2.防滲漏設施規格及設計圖 附件3.4-1 |

3.5  管線二次阻隔層之設計圖及其觀察或監測方式

| 管線設置 二次阻隔層 | 1.管線二次阻隔層型式：(2擇1) |
| --- | --- |
|  | □外層阻隔物 內壁施作之內襯或塗料材質： □聚乙烯酯 □環氧樹脂 □鋼性聚胺酯 □其他限20字 |
|  | □雙層管 □內管與外管間有足夠空間收集滲漏物質及進行滲漏監測 □外管為鍍鋅鋼材者，須註名材質：限20字 |
|  | 2.滲漏觀察或滲漏監測方式： 滲漏觀察或滲漏監測方法及標準作業程序 附件3.5-1 |
|  | 3.管線二次阻隔層或雙層管線之設計圖 附件3.5-2 |

管線為明管者，本項免填

3.6  地下儲槽系統密閉測試之計畫

| 地下儲槽系統 密閉測試 | 地下儲槽密閉測試之方法及標準： 原廠出廠測試之測試方法及標準 附件3.6-1 環保署地下儲槽/管線密閉測試檢測方法及標準 附件3.6-2 |
| --- | --- |

3.7  土壤污染評估調查及檢測資料

| 土壤污染評估調查及檢測資料 | 地下儲槽系統新設者，符合土壤及地下水污染整治法第9條第1項指定公告之事業，需檢附該事業廠址之土壤污染評估調查及檢測資料 附件3.7-1 |
| --- | --- |

4.1  油槽自動液面計設施資料

| 油槽自動液面計 | 1.油槽自動液面計設備型錄名稱：限20字 |
| --- | --- |
|  | 2.油槽自動液面計設備型錄資料 附件4.1-1 |

4.2  地下儲槽系統之監測方式及其設計、規劃圖說

| 地 下 儲 槽 系 統 監 測 方 式 | □土壤氣體監測 | 1.水文地質評估資料 □地下水水位最高水位距地表2公尺以上 □土壤氣體監測井符合透氣度(或透氣真空度)錶壓小於500 mmHg |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2.土壤氣體監測井設計圖說 附件4.2-1 (1)數量; 限3字(限數字). (2)材質; □PVC □不銹鋼 □鍍鋅鋼管 □聚乙烯 □鐵氟龍 □其它. (3)管徑; □1” □2” □4” □其他. (4)設置方式; □直接貫入法. □開挖時先裝置土壤氣體監測井完成後再回填孔隙介質 土壤氣體監測井回填孔隙介質： □礫石 □碎石 □粗砂 □中砂 □其他限20字. (5)深度; 儲槽區 公尺. 管線區 公尺. 泵島區 公尺. |
|  |  | 3.土壤氣體監測井平面配置圖 附件4.2-2 |
|  |  | 4.監測範圍：□儲槽區 □管線區 □加油泵島區 |
|  |  | 5.監測項目：□爆炸下限值百分比（％LEL） □揮發性有機氣體濃度（□PID □FID） |
|  |  | 6.監測作業流程及品保品管 附件4.2-3 |
|  |  | 7.監測頻率：□儲槽區每4個月1次 □管線區每4個月1次 □加油泵島區每4個月1次 |
|  |  | 8.監測標準 附件4.2-4 |

4.2  地下儲槽系統之監測方式及其設計、規劃圖說(續1)

| 地 下 儲 槽 系 統 監 測 方 式 | □地下水監測 | 1.水文地質評估資料 □地下水水位距地表7公尺以內 □地下儲槽系統與監測井間介質之水力傳導係數大於等於10-2 cm/sec |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2.監測井設計圖說 附件4.2-5 (1)數量; 地下儲槽區及管線區之上游 口，下游 口. (2)材質; □PVC □不銹鋼 □鍍鋅鋼管 □聚乙烯 □鐵氟龍. (3)井徑; □2” □4” □其他限3字（限數字）. (4)深度; 公尺. |
|  |  | 3.監測井平面配置圖 附件4.2-6 |
|  |  | 4.監測範圍：□儲槽區 □管線區 □加油泵島區 |
|  |  | 5.監測項目：□浮油厚度 □直轄市、縣(市)主管機關指定之項目：限20字 |
|  |  | 6.監測作業流程及品保品管 附件4.2-7 |
|  |  | 7.監測頻率：□儲槽區每年1次 □管線區每年1次 □加油泵島區每年1次 |
|  |  | 8.監測標準 附件4.2-8 |
|  | □槽間監測 | □外層阻隔物 1.監測方式：□土壤氣體監測 □其他監測方式 2.監測設備設計圖說 附件4.2-9 3.監測作業流程及品保品管 附件4.2-10 4.監測標準 附件4.2-11 5.監測範圍：□儲槽區 □管線區 □加油泵島區 6.平面配置圖 附件4.2-12 7.監測項目：限20字 (非監測方式) 8.監測頻率：□儲槽區每4月1次□管線區每4月1次□加油泵島區每4月1次 |
|  |  | □雙層槽（管） 1.自動偵測系統設備之示意圖或設計圖 附件4.2-13 2.監測作業流程及品保品管 附件4.2-14 3.監測標準 附件4.2-15 4.監測範圍：□儲槽區 □管線區 □加油泵島區 5.監測頻率：□儲槽每4月1次 □管線每4月1次 6.校正頻率：限20字 |
|  |  | □內層阻隔物 1.自動偵測系統設備之示意圖或設計圖 附件4.2-16 2.監測作業流程及品保品管 附件4.2-17 3.監測標準 附件4.2-18 4.監測範圍：□儲槽區 □管線區 □加油泵島區 5.監測頻率：□儲槽每4月1次 □管線每4月1次 6.校正頻率：限20字 |

4.2  地下儲槽系統之監測方式及其設計、規劃圖說(續2)

| 地下儲槽系統監測方式(續) | □其他監測方式 | 1.中央主管機關核准函影本 附件4.2-19 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2.監測作業流程及品保品管 附件4.2-20 |
|  |  | 3.監測標準（應依核准內容說明） 附件4.2-21 |
|  |  | 4.監測範圍：□儲槽區 □管線區 □加油泵島區 |
|  |  | 5.監測頻率： □儲槽區每月1次 □管線區每月1次 □加油泵島區每月1次 |
|  |  | 6.紀錄格式 附件4.2-22 |

4.3  管線免監測之證明

| 免監測證明 | 1.管線設計圖 同附件3.2-4 |
| --- | --- |
|  | 2.符合下列情形之一者，管線得免依管理辦法第8條規定進行監測： |
|  | □配置吸取式管線符合下列情形者： □負壓消失時，管線內之物質能回流至儲槽內 □每段管線僅有一單向閥 □單向閥低於吸取式幫浦 |
|  | □管線為明管 |